# «СОГЛАСОВАНО»   				«УТВЕРЖДАЮ»

# Председатель профкома:	                             Директор ГПОУ ЯО Пошехонский

аграрно – политехнический колледж

Новикова Е.П.                                                        О.Н. Викторович

«30»          08             2021 г.			    «30 »           08           2021 г.

Инструкция

о порядке действий в случае возникновения пожара в колледже

ИСЧ – 4 – 03 - 21

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вызов пожарной команды | Пожарный расчет вызывается по телефону 01. Сообщение «Пожар в колледже по адресу ул, Советская, д.25. Горит (указать, что горит). Сообщил (а)...» Задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность администрацию | зам. директора по АХЧ или первый обнаруживший пожар |
| 2 | Встреча пожарной команды | Место встречи - на улице против главного входа. Встречающий со- провождает начальника пожарной команды к месту пожара, информирует о степени опасности для людей, о расположении ценного имущества | зам. директора по АХЧ, или тот, кто вызвал пожарную команду |
| 3 | Тушение пожара до прибытия пожарной команды | Тушение пожара организуется немедленно с момента обнаружения пожара работниками техникума, не занятыми эвакуацией учащихся. Для ликвидации пожара используются огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарный инвентарь. | Работают с огнетушителями: преподаватель, проводивший занятия в кабинете, где произошло возгорание. Работают с пожарными стволами: 1-й этаж: Архиреев П.О., Емельянов С.В. 2-й этаж: Вахрамеев Д.Н., 3-й этаж: Холманов В.Н. |
| 4 | Эвакуация учащихся | Все учащиеся выходят наружу из горящего здания через коридоры и выходы, согласно плану, немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения | Дежурный преподаватель технический персонал, педагоги, ведущие в этот момент занятия |
| 5 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания учащихся | Все эвакуированные из здания учащиеся проверяются по журналам групп. Результаты проверки докладываются директору или заменяющему его работнику | Зам. директора по УР, кураторы групп, педагоги |
| 6 | Пункт размещения эвакуированных | В дневное время учащиеся размещаются на автодроме или в общежитии техникума. | Зам. директора по УР кураторы групп |
| 7 | Эвакуация доку- ментов, ценностей | В соответствии с должностными обязанностями. | Ответственные работники. |

Исполнитель:                                   специалист по охране труда                    / В.Н. Холманов /